Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное  образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Сибирский федеральный университет»

УТВЕРЖДАЮ

##### Директор института цветных металлов и материаловедения

##### ____________   /В.М. Денисов/

##### «_____» _____________2008г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина   Химия: Аналитическая химия ________

Укрупненная группа 020000  Естественные науки

Специальность   020208.65 Биохимия____________

Институт   цветных металлов и материаловедения____

Кафедра   аналитической и органической химии______

Красноярск 2008

РАБОЧАЯ  программа дисциплины

составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по укрупненной группе

________________020000_- Естественные науки

специальности                       020208.65– Биохимия

Программу составили:  профессор Качин С.В.

доцент Сагалаков С.А.

Учебная программа обсуждена на заседании кафедры

Аналитической и органической химии

«______» _________________ 2009г. протокол № ___________________

Заведующий кафедрой  Кузнецов Б.Н._____________________________________

(фамилия, и. о., подпись)

«_____»_______________2009г.

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цели преподавания дисциплины

Целью изучения дисциплины является: 	фундаментальная подготовка специалистов  в области качественного и количественного химического анализа, физических и физико-химических методов анализа.

Курс аналитической химии способствует формированию научного химического мышления, умения приобретать новые знания с использованием современных научных методов, умения решать проблемы, имеющие естественнонаучное содержание

1.2. Задачи изучения дисциплины

Основными задачами изучения дисциплины являются теоретическое и практическое  освоение на базе  дисциплин циклов ЕН  основных понятий и закономерностей методов определения качественного и количественного состава различных объектов.

1.2.1. Задачи профессиональной деятельности специалиста

Приобретение  навыков:

- качественного и количественного анализа природных объектов, пищевых продуктов;

- выбора оптимальных методов пробоотбора и анализа;

- умение работать с литературой по аналитической химии.

1.2.2.  Требования к результатам освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основы химического анализа,  принципы пробоотбора, типы химических реакций и процессов в аналитической химии, выбор соответствующего метода в зависимости от последующего анализа, основные методы  количественного анализа.

уметь:  сравнивать  методы анализа по точности и минимально определяемому содержанию  вещества; отбирать минимальную и представительную пробу; выбирать оптимального процесса для проведения анализа; определять количественный состав классическими методами анализа; анализировать пробу с помощью современных электрохимических методов, в том числе ионселективными сенсорами; определять качественный и количественный состав современными оптическими методами;  анализировать конкретные объекты наиболее оптимальными методами.

владеть:  методами пробоотбора для анализе объектов окружающей среды, химическими методами анализа образцов воды, почвы и воздуха, навыками работы на титраторе, спектрофотометре, ионометре.

1.3. Межпредметная связь

Для изучения данного курса необходимо усвоение дисциплины «Неорганическая химия», особенно разделов «Химия элементов», «Общая химия».

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы по дисциплине и их трудоемкость приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Вид учебной работы | Объем дисциплины, часов/зачетных единиц |
| --- | --- |
|  | Семестр II |
| Общая трудоемкость дисциплины | 146 |
| Аудиторные занятия: | 72 |
| лекции | 36 |
| лабораторные работы (ЛР) | 36 |
| Самостоятельная работа: | 74 |
| изучение теоретического курса (ТО) | 36 |
| индивидуальные задания (РЗ) | 34 |
| Промежуточный контроль (ПК) | 4 |
| Вид итогового контроля (зачет, экзамен) | Экзамен |

3. Содержание дисциплины

3.1. Темы и виды занятий по дисциплине и их объем в часах (тематический план занятий)

Тематический план занятий и их объем приведен в табл. 2.

Таблица 2.

| № п/п | № темы, лекции | Лекции | ЛР | СР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 4 | 4 | 12 |
| 2 | Химические методы анализа | 10 | 16 | 18 |
| 3 | Физико – химические методы анализа | 10 | 8 | 24 |
| 4 | Анализ объектов | 12 | 8 | 20 |
| Итого: |  | 36 | 36 | 74 |

3.2. Содержание  лекционного курса

Тема I. Введение

Предмет аналитической химии, ее структура. Методологические аспекты аналитической химии; ее место в системе наук, связь с практикой. Значение аналитической химии в развитии естествознания, техники, экономики. Основные аналитические проблемы: снижение предела обнаружения; повышение точности и избирательности, экспрессности анализа; анализ без разрушения; локальный анализ; дистанционный анализ. Теория и практика пробоотбора и пробоподготовки.

Тема II. Химические методы анализа

Гравиметрический метод анализа. Сущность гравиметрического анализа, преимущества и недостатки метода. Общая схема определений. Требования к осаждаемой и гравиметрической формам. Изменения состава осадка при высушивании и прокаливании. Аналитические весы. Чувствительность весов и ее математическое выражение. Факторы, влияющие на точность взвешивания. Техника взвешивания. Примеры практического применения гравиметрического метода анализа.

Титриметрические методы анализа. Методы титриметрического анализа. Классификация. Требования, предъявляемые к реакции в титриметрическом анализе. Виды титриметрических определений. Способы выражения концентраций растворов в титриметрии. Эквивалент, молярная масса эквивалента, молярная концентрация. Первичные и вторичные стандарты. Фиксаналы. Виды кривых титрования. Факторы. влияющие на характер кривых титрования и величину скачка титрования в различных методах. Точка эквивалентности. Способы определения конечной точки титрования в различных методах.  Кислотно-основное титрование. . Окислительно-восстановительное титрование. Комплексометрическое титрование. Неорганические и органические титранты в комплексометрии. Использование аминополикарбоновых кислот в комплексонометрии. Построение кривых титрования. Металлохромные индикаторы и требования. Способы комплексонометрического титрования: прямое, обратное, косвенное. Селективность титрования и способы ее повышения. Погрешности титрования.  Примеры практического применения.

Тема  III. Физико – химические методы анализа

Электрохимические методы анализа. Общая характеристика методов. Классификация. Электрохимические ячейки. Индикаторный электрод и электрод сравнения. Потенциометрия. Прямая потенциометрия. Измерение потенциала. Индикаторные электроды. Ионометрия. Классификация ионоселективных электродов. Характеристики ионоселективных электродов: электродная функция, коэффициент селективности, время отклика. Потенциометрическое титрование. Изменение электродного потенциала в процессе титрования. Способы обнаружения конечной точки титрования в реакциях: кислотно-основных, комплексообразования, окисления-восстановления; процессах осаждения.

Спектроскопические методы анализа. Спектр электромагнитного излучения. Основные типы взаимодействия вещества с излучением: эмиссия (тепловая, люминесценция), поглощение, рассеяние. Классификация спектроскопических методов по энергии. Классификация спектроскопических методов на основе спектра электромагнитного излучения: атомная, молекулярная, абсорбционная, эмиссионная спектроскопия. Аппаратура. Классификация спектральных приборов их характеристики. Приемники излучения.

Молекулярная абсорбционная спектроскопия (спектрофотометрия). Связь химической структуры соединения с абсорбционным спектром. Функциональный анализ по колебательным и электронным спектрам. Связь оптической плотности с концентрацией. Основной закон светопоглощения. Основные причины отклонения от закона (инструментальные и физико-химические). Понятие об истинном и кажущемся молярном коэффициенте поглощения. Способы получения окрашенных соединений. Фотометрические аналитические реагенты; требования к ним. Способы определения концентрации веществ. Применение метода для исследования реакций в растворах (комплексообразования, протолитических, процессов агрегации), сопровождающихся изменением спектров поглощения. Метрологические характеристики и аналитические возможности. Примеры практического применения метода.

Тема  IV. Анализ объектов

Объекты окружающей среды: воздух, природные и сточные воды, атмосферные осадки, почвы, донные отложения. Характерные особенности и задачи их анализа.

Биологические и медицинские объекты. Аналитические задачи в этой области. Санитарно-гигиенический контроль.

Природные и синтетические органические вещества, полимеры. Виды анализа таких объектов и соответствующие методы. Примеры решения задач контроля органических производств.

3.3. Лабораторные занятия

Перечень тем и объем  лабораторных работ представлен в табл. 3.

Таблица 3

Перечень тем и объем  лабораторных работ

| № лабораторной работы | Наименование тем лабораторных работ (объем в часах) |
| --- | --- |
| 1 | Вводное занятие. Цели и задачи практикума. Порядок выполнения лабораторных работ. Инструкция по ТБ. Основы титриметрии. (4 часа) |
| 2 | Титрование протолитов с визуальной и потенциометрической индукцией точки эквивалентности. (4 часа) |
| 3 | Протолитическое равновесие. Определение кислотности пива и хлеба. (4 часа) |
| 4 | Ионселективные электроды. Определение нитрат-иона в плодоовощной продукции. (4 часа) |
| 5 | Равновесие в гомогенной среде. Кислотно-основное равновесие. Гидролиз, буферные растворы, расчет рН. Расчеты в титриметрии. Комплексонометрическое титрование Ca2+ и Mg+2 . Определение жесткости воды. (4 часа) |
| 6 | Основы гравиметрии. Работа с аналитическими и техническими весами. Гравиметрическое определение влажности почв. Решение задач. (4 часа) |
| 8 | Гетерогенное равновесие. Определение хлорид-иона в воде методом седиметрии. (4 часа) |
| 7 | Окислительно-восстановительное и гетерогенное равновесия. Основы фотометрии. Фотометрическое определение меди в питьевой и технической воде методом градировочного графика, стандартов и добавок. (4 часа) |
| 9 | Тонкослойная хроматография. Определение неорганических анионов в воде. (4 часа) |

3.4. Самостоятельная работа

В качестве самостоятельной работы студенты решают индивидуальные задании по всем разделам курса. Всего они получают 5 индивидуальных заданий ( 25 задач). Задания  выдает и проверяет преподаватель. Индивидуальные задания выполняются письменно. Самостоятельно изучают некоторые вопросы теоретических разделов курса. Самостоятельно изучаемые вопросы курса включаются в экзаменационные билеты.

Форма промежуточного контроля – проверка индивидуальных заданий, защита лабораторных работ.

4. Учебно-методические материалы по дисциплине

4.1 Основная и дополнительная литература

#### Основная

1. Основы аналитической химии. Книга 1/ под ред. Юрий Александрович Золотов; кол. авт.  - Москва: Московский университет им. М.В. Ломоносова; Высшая школа, 2004 . – 359с. Доступ http://lib2.sfu-kras.ru/elib/b24/0062268.pdf

2. Основы аналитической химии. Книга 2/под ред. Ю.А. Золотова.- М.: Московский университет  им. М.В. Ломоносова; Высшая школа, 2004.- 503с. Доступ http://mail.lib.sfu-kras.ru/ft/ft_sfu/b24/0062275.pdf

3. Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия. В 2-х кн.- М.: Высшая школа, 2003.-615с.,559с. (20 экз.)

4.Цитович И.К. Курс аналитической химии.- М.: Лань, 2007.-  495 с. (30 экз.)

#### Дополнительная

- Юинг Г. Инструментальные методы химического анализа. М.: Мир, 1989, 608 с.

- Кунце У., Шведт Г. Основы качественного и количественного анализа. М.: Мир, 1997. 424 с.

- Воробьева Л.А. Химический анализ почвы.-  М.: Изд-во МГУ, 1998. - 272 с.

- Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия. В 2-х т. М.: Химия, 1990.

4.2. Перечень наглядных и других пособий, методических указаний и материалов к техническим средствам обучения

При изучении курса  используются к каждой лекции слайды (8 – 25 шт.), презентации в программе РowerPoint, модели молекул, плакаты, раздаточный материал (3 – 4 шт. на каждую лекцию).

4.3. Контрольно-измерительные материалы

Для текущего и промежуточного контроля знаний, умений и навыков в соответствии с реализуемыми компетенциями используется банк тестовых заданий, содержащий 150  тестовых вопросов; комплекты заданий по темам (по 5 – 10 вопросов к теме), вопросы к зачету по всему курсу.

4.3.1. Входной контроль

Входной контроль представлен двумя типами контрольно-измерительных материалов:

- вопросы по технике безопасной работы в лаборатории органической химии;

- вопросы для допуска к лабораторным работам.

4.3.2. Промежуточный контроль

Промежуточный контроль проводится после изучения ключевых тем. Организационно промежуточный контроль регулируется в форме выдачи тестов на аудиторных занятиях и контрольных вопросов для защиты лабораторных работ.

4.3.3. Итоговый контроль

Для итогового контроля в соответствии с требованиями применяются следующие контрольно-измерительные материалы:

- тестовые задания для проверки знаний и компетенций;

- вопросы  к экзамену.

5. График учебного процесса и самостоятельной работы

График учебного процесса и самостоятельной работы по дисциплине «Аналитическая химия» приведен в табл. 4.

Таблица 4

ГРАФИК

учебного процесса и самостоятельной работы студентов по дисциплине

Химия: Аналитическая химия специальности 020208.65-Биохимия,

ИФБиБТ 1 курс  2-й  семестр

| № п/п | Наименование дисциплины | Семестр | Число аудиторных занятий |  | Форма Контроля | Часов на самостоятельную работу |  | 1ёНедели учебного процесса семестра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Все- го | По видам |  | Всего | По видам | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Аналитическая химия | 3 | 72 | Лекции -36 | Экзамен | 74 | ТО – 36 | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
|  |  |  |  | Лабораторные – 36 |  |  | РЗ -34 | ВЗ |  |  | СЗ ВЗ |  |  |  | СЗ ВЗ |  |  |  | СЗ ВЗ |  | СЗ |  | СЗ ВЗ |  | СЗ |
|  |  |  |  |  |  |  | ПК-4 |  |  |  | ПК- |  | КН |  | ПК |  | ПК |  | ПК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Условные обозначения: ТО – изучение теоретического курса;  З - задачи; РЗ – решение задач; ВЗ – выдача задач; СЗ – сдача задач; ЛР – лабораторные работы; ВЛР – выполнение лабораторной работы; ЗЛР – защита лабораторной работы; ВК – входной контроль (тестирование), ПК – промежуточный контроль (тестирование), КН – контрольная неделя (аттестационная неделя)

Директор ИЦМиМ							   В.М. Денисов

Заведующий кафедрой:                                                                        Б. Н. Кузнецов

«___» _____________20   г