Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Сибирский федеральный университет»

УТВЕРЖДАЮ

##### Директор Института фундаментальной

##### биологии и  биотехнологии

___________________/ Сапожников В.А./

«_____» _____________2008 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина                    СД.Р.6 «Большой практикум»

Укрупненная группа      020000 Естественные науки

Специальность	020208.65 Биохимия

Институт                         Институт фундаментальной биологии и биотехнологии

Кафедра                           Физико-химической биологии

Красноярск

2008

Рабочая программа дисциплины

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по укрупненной группе  020000 Естественные науки специальности 020208.65 Биохимия

Программу составил__________________профессор Савченко А.А.

(фамилия, и. о., подпись)

Заведующая кафедрой ________________профессор Кратасюк В.А.

(фамилия, и. о., подпись)

«_____»_______________2008 г.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры  «Физико-химической биологии» ___________________________________________________

«______» _________________ 2008 г. протокол № _____________

Заведующая кафедрой ________________профессор  Кратасюк В.А.

(фамилия, и. о., подпись)

Рабочая программа обсуждена на заседании НМСИ _____________

__________________________________________________________________

«______» __________________ 200___ г. протокол № _____________

Председатель НМСИ __________________________________________

(фамилия и. о., подпись)

Дополнения и изменения в учебной программе на 200 __/200__  учебный год.

В рабочую программу вносятся следующие изменения: _____________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры _______

«____» _____________ 200__г. протокол № ________

Заведующая кафедрой ____________________профессор Кратасюк В.А.

(фамилия, и.о., подпись)

Внесенные изменения утверждаю:

Директор ___________________________________________ института

(фамилия, и. о., подпись)

1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

В курсе «Большой практикум» изучаются практические основы биохимических методов исследований, основные методологические и методические приемы, необходимые для успешного применения этих методов. Особое внимание в курсе отводится современным спектрофотометрическим, хроматографическим и биохемилюминесцентным методам исследований, видам современного лабораторного оборудования и приемам работы с ним.

Успешное освоение курса «Большой практикум» подготовит студентов к проведению научных исследований в области биохимии и молекулярной биологии. Курс «Большой практикум» занимает важное место в медицинской подготовке студента специальности 020208.65 Биохимия как в плане теоретического понимания механизмов основных биохимических методов, так и в плане практического применения этих знаний в дальнейшей деятельности.

Цель дисциплины является подготовка высококвалифицированных биохимиков, способных выполнять исследования, самостоятельно планировать ход работы и подбирать необходимые методы для решения конкретных задач.

1.2 Задачи изучения дисциплины

Выпускник по специальности 020208.65 - Биохимия в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности должен использовать общенаучные знания естественных наук, глубокие базовые теоретические и практические знания в области биологии; владеть базовыми общебиологическими методами получения и анализа лабораторной биологической информации, уметь обосновывать необходимость практического использования методов биологии, самостоятельно осуществлять сбор, обработку, интерпретацию биологической информации для решения научных и практических биологических задач.

знать:

-	терминологию предмета;

-	механизмы биохимических процессов и их регуляцию;

-	применять знания для проведения экспериментальной работы;

-	основные методологические принципы научного исследования;

-	принципы работы с современным лабораторным оборудованием;

уметь:

-	работать с биологическим материалом;

-	оценивать и обрабатывать полученные экспериментальные результаты;

-	выбирать оптимальные методы достижения поставленных целей;

владеть:

-	полученными знаниями при изучении других биологических дисциплин;

-	приемами и навыками работы с современным лабораторным оборудованием;

-	способами и технологиями защиты от вредных факторов профессиональной среды.

1.3 Межпредметная связь

Большой практикум – важный этап в учении о биохимических закономерностях и механизмах биохимических процессов организма в норме и при патологии, возникший на основе синтеза достижений молекулярной биологии, биохимии, патологической физиологии и цитологии. Изучение предлагаемого курса невозможно без знакомства студентов с данными биохимии, молекулярной биологии, экологии, патологической физиологии. Особое внимание обращается на правильности выполнения биохимического анализа, на последние достижения наук в лабораторной диагностики нарушений биохимических процессов, а также на применение знаний о методах биохимических исследований в практической деятельности человека, и, прежде всего, в медицине.

2 Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Всего (часов) | Семестр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8 |
| Общая трудоемкость дисциплины | 196 | 196 |
| Аудиторные занятия: | 176 | 176 |
| лекции |  |  |
| практические занятия (ПЗ) |  |  |
| семинарские занятия (СЗ) |  |  |
| лабораторные работы (ЛР) | 176 | 176 |
| другие виды аудиторных занятий |  |  |
| промежуточный контроль |  |  |
| Самостоятельная работа: | 20 | 20 |
| изучение теоретического курса (ТО) | 20 | 20 |
| курсовой проект (работа): |  |  |
| расчетно-графические задания (РГЗ) |  |  |
| реферат |  |  |
| задачи |  |  |
| задания |  |  |
| другие виды самостоятельной работы |  |  |
| Вид итогового контроля (зачет, экзамен) |  | Зачет |

3 Содержание дисциплины

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий в часах

(тематический план занятий)

| № п/п | Модули и разделы дисциплины | Лекции (часов) | ЛЗ (часов) | ПК (часов) | Самостоятельная работа (часов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свободнорадикальные процессы в биологических системах |  | 44 ч |  | 5 ч |
| 2 | Разделение липидов на классы методом тонкослойной хроматографии |  | 44 ч |  | 5 ч |
| 3 | Молекулярно-генетические методы в ДНК-диагностике |  | 44 ч |  | 5 ч |
| 4 | Био- и хемилюминесцентные методы |  | 44 ч |  | 5 ч |

3.2 Содержание разделов курса и практические занятия

Раздел 1 – ауд. –44 ч

«Свободнорадикальные процессы в биологических системах»

1-я неделя – 4-я неделя (8 занятий)

Процессы свободнорадикального окисления играют чрезвычайно важную роль в жизнедеятельности клеток, с одной стороны, это необходимый этап различных метаболических процессов, но с другой стороны, повышенная интенсивность свободнорадикальных процессов во многих случаях является либо следствием, либо причиной тех или иных патологических изменений в клетках и тканях. В ходе свободнорадикальных реакций образуется значительное количество продуктов радикальной и нерадикальной природы, часть из которых способна повторно вовлекаться в развитие и дальнейшее усиление интенсивности процессов свободнорадикального окисления. Свободнорадикальному окислению подвергаются липиды, белки, нуклеиновые кислоты и углеводы.

В живых системах имеются как система генерации активных форм кислорода (АФК), так и достаточно эффективные системы защиты от повреждающего воздействия таких форм на интактные клетки. В норме между этими системами существует равновесие, обеспечивающее нормальное функционирование субклеточных структур и органов в целом. При различных патологических состояниях происходит смещение этого равновесия в сторону некомпенсированной генерации АФК и формирование окислительного стресса. Являясь основными инициаторами свободнорадикального окисления кислородные радикалы, наряду с промежуточными и конечными продуктами окисления, способны вызывать, в частности, окислительную модификацию биополимеров, а также нарушать функциональные свойства и структуру тех или иных субклеточных и клеточных компонентов.

Связывание и модификация АФК, предупреждение образования окисленных биомолекул осуществляется антиоксидантной системой, функционирующей как внутри клетки, так и вне её. Клеточная АОС представлена семейством оксидоредуктаз и трансфераз, найденных в цитоплазме, митохондриях и ядре клетки. Состав низкомолекулярных клеточных антиоксидантов достаточно обширен: восстановленный глутатион и аскорбиновая кислота находятся в водной фазе клетки, защищая компоненты цитозоля и матрикса митохондрий, токоферолы и каротиноиды - плазматическую и внутриклеточные мембраны. Защита ферментов и белков, в частности липопротеинов, присутствующих в плазме крови, осуществляется внеклеточной АОС. Эта антиоксидантная система, как и клеточная, характеризуется наличием антиоксидантных ферментов и низкомолекулярных биоантиоксидантов и присутствует не только в плазме крови, но и в других биологических жидкостях организма.

Перед началом данного модуля большого практикума осуществляют подготовку экспериментальных животных в том случае, если планируется изучение модели окислительного стресса in vivo (I, II). В экспериментах используют половозрелых крыс, возраст 3 месяца, средний вес 150 г.

- Контрольная группа – животные без каких-либо воздействий.

- Экспериментальная группа животных. В практикуме используется несколько вариантов экспериментальных воздействий, которые дают возможность студентам выявить изменения (по сравнению с контролем)  исследуемых биохимических показателей при окислительном стрессе.

Модели окислительного стресса (in vivo).

Модель I. Гипертиреоз.

Для развития гипертиреоза крысам вводят L-тироксин в дозе 400 мкг на 100 г массы тела. Инъекции делают подкожно ежедневно в течение 8 дней. За это время содержание тироксина в крови крыс возрастает в среднем в 4-5 раз, т.е. развивается гипертиреоз.

Модель II. Старение.

Исследование проводят на эритроцитах кролика. Забор крови, фракционирование (разделение клеток по возрасту) и подготовка эритроцитов для последующих экспериментов приведены в методических указаний к большому практикуму.

В практикуме, наряду с моделями окислительного стресса in vivo, используются модели in vitro, не требующие специальной подготовки экспериментальных животных. В этих случаях у животных после забоя (крысы) извлекают печень, мозг, сердце, забирают с гепарином кровь. У кроликов забирается кровь капельным методом из краевой ушной вены (антикоагулянт гепарин).  Гомогенаты тканей, отмытые и упакованные эритроциты инкубируют с веществами, генерирующими избыточное образование активных форм кислорода, а также с ловушками (скэвенджерами)  АФК,  в роли которых могут выступать природные антиоксиданты – α-токоферол, ретинол, биофлавоноиды, а также  этанол и др.

Модели окислительного стресса (in vitro).

Модель 1. Активация процессов свободнорадикального окисления (наработка активных форм кислорода) осуществляется введением в реакционную пробу, содержащую инкубационную среду и биообъект, аскорбата и сернокислого железа в конечной концентрации 0,1 мМ и 1 мМ соответственно.

Модель 2. Активация процессов свободнорадикального окисления осуществляется введением в реакционную пробу, содержащую инкубационную среду и биообъект, сернокислой меди в конечной концентрации  1 мМ.

Модель 3. Активация процессов свободнорадикального окисления осуществляется введением в реакционную пробу, содержащую инкубационную среду и биообъект, реактива Фентона -  раствор пероксида водорода и сернокислого железа в соотношении 100 мкМ Fe2+ на 1мМ Н2О2 (конечные концентрации).

Оборудование: спектрофотометр, центрифуга  лабораторная, центрифуга для эппендорфов, центрифуга с охлаждением, фотоэлектроколориметр, весы аналитические, хемилюминометр*, термостат водяной, автоматические пипетки.

Занятие 1.

В начале занятия преподаватель кратко знакомит студентов с основными представлениями о свободнорадикальных процессах и антиоксидантной системе клеток и организма (презентация). Приводится характеристика используемого экспериментального воздействия и излагается общий план проведения эксперимента. Студентам напоминают  правила техники безопасности при работе в биохимической лаборатории, правила проведения экспериментальных работ с использованием лабораторных животных, а также знакомят с конкретными инструкциями по технике безопасности работ на используемом оборудовании (под расписку в специальных журналах).

На первом занятии проводят забой контрольных и экспериментальных животных (модели I, II), используя декапитацию после наркоза или погружение животных в жидкий азот. Извлекают органы и замораживают до проведения эксперимента. Осуществляют приготовление необходимых для экспериментов реактивов.

Занятие 2.

В подготовленных пробах определяют количество продуктов перекисного окисления липидов – диеновых конъюгатов и ТБК-активных продуктов (малонового диальдегида). Исследуют динамику накопления продуктов ПОЛ при инкубации проб с различными прооксидантами (индукция процессов свободнорадикального окисления), антиоксидантами, ингибиторами антиоксидантных ферментов.

Занятие 3.

В пробах определяют количество карбонильных производных белков, молекул средней массы, содержание SH-групп. Исследуют динамику накопления продуктов свободнорадикального окисления белков  при инкубации проб с различными прооксидантами, антиоксидантами, ингибиторами антиоксидантных ферментов.

Занятие 4.

Изучение состояния ферментативной антиоксидантной системы - определение активности супероксиддисмутазы, каталазы, глутатионпероксидазы, глутатион-S-трансферазы, глутатионредуктазы. Исследуют динамику изменения активности антиоксидантных ферментов при инкубации проб с различными прооксидантами, антиоксидантами, ингибиторами антиоксидантных ферментов.

Занятие 5.

Определение уровня неферментативных антиоксидантов – количественный анализ восстановленного глутатиона.  Исследуют динамику изменения восстановленного глутатиона  при инкубации проб с различными прооксидантами, антиоксидантами, ингибиторами антиоксидантных ферментов.

Занятие 6.

Исследование уровня неферментативных антиоксидантов – количественный анализ аскорбиновой кислоты и ее метаболитов. Определяют динамику изменения аскорбиновой кислоты и ее метаболитов при инкубации проб с различными прооксидантами, антиоксидантами, ингибиторами антиоксидантных ферментов.

Занятие 7.

Исследование общей антиокислительной и антирадикальной активности тканей с помощью спектрофотометрических и хемилюминесцентных методов. Изучение резистентности эритроцитарных мембран к окислительному стрессу (по мочевинному гемолизу).

Занятие 8.

Обработка экспериментальных данных, подведение итогов экспериментов, их обсуждение.

Раздел 2 – ауд. – 44 ч

«Разделение липидов на классы методом тонкослойной хроматографии»

5-я неделя – 8-я неделя

Метод тонкослойнохроматографического разделения веществ основан на различии в распределении этих веществ между двумя жидкими фазами, одна из которых неподвижна, а другая подвижна. Сорбентом, хорошо удерживающим неподвижную фазу растворителя, является силикагель. Разделение веществ можно производить на пластинках как с закрепленным, так и с незакрепленным тонким слоем силикагеля. Закрепленный гель более удобен, поскольку он не разрушается при опрыскивании хроматограмм проявителями.

Метод тонкослойной хроматографии характеризуется быстротой и простотой в исполнении, избирательностью, универсальностью и большой чувствительностью.

1. Приготовление хроматографичеоких пластин

Наилучшее разделение липидов происходит при толщине слоя силикагеля на пластинке 1-1,5 мм. Для приготовления пластин с таким слоем берут, из расчета на одно обезжиренное стекло размером 13 х 18 см, 6 г силикагеля а 0,3 г гипса (закрепитель см.прил.8), помещают в химический стакан, тщательно перемешивают стеклянной палочкой до получения однородной массы, затем добавляют 15 мл дистиллированной воды (в расчете на одну порцию силикагеля и гипса), тщательно перемешивают на магнитной мешалке в течение двух минут и всю суспензию зигзагообразно наливают на стекло. Легким постукиванием снизу стекла и его покачиванием добиваются равномерного распределения суспензии по всей площади стеклянной пластинки. Пластинку с нанесенным слоем кладут на горизонтальную поверхность суспензией вверх и в таком виде сушат на воздухе в течение 6-8 час, пока суспензия из матовой не станет белой. Затем пластинки активируют, убирая остатки воды, в сушильном шкафу при 110°С в течение 30 мин. После этого пластинки готовы к нанесению липидов. Если нанесение липидного экстракта не производят сразу после активирования пластин, то их хранят в эксикаторе над безводным хлористым кальцием. Для разделения липидов на классы можно использовать также готовые силуфоловые пластины размером 15 х 15 см.

2. Нанесение пробы на пластину

Край активированной пластинки, предназначенный для погружения в систему растворителей, подвергают окантовке. Для этого слой силикагеля шириной 3-4 мм полностью соскабливают скальпелем в виде ровной полоски. Затем приступают к разметке линии старта. Она должна отстоять от нижнего края слоя сорбента на 1,5 см, а от боков пластинки слева и справа на 2,5 см. Предварительно упаренный в токе азота липидный экстракт, полученный из 0,5 мл плазмы или 0,5 мл упакованных и отмытых от плазмы эритроцитов (2.2.1.), растворяют в 0,1-0,15 мл хлороформа и равномерно наносят капилляром с оттянутым носиком на линию старта полосой, ширина которой не должна превышать 0,2-0,4 мм. Каждую следующую порцию липидов в хлороформе наносят на пластину только после того, как высохнет предыдущая. Операцию нанесения экстракта липидов на пластину повторяют до тех пор, пока не перенесут все липиды, растворенные в хлороформе. Колбочку, где находились липиды, обмывают 0,05 мл хлороформа, смыв также наносят на пластину. При нанесении липидного экстракта на пластину недопустимо повреждение слоя сорбента.

3. Разделение липидов на классы

В стеклянную камеру с плотной крышкой наливают систему растворителей, состоящую из трех компонентов: гексана, диэтилового эфира, уксусной кислоты в соотношений 75:25:1, по объему. Высота жидкости на дне камеры должна быть 0,8 - 1 см. Камеру оставляют на 30-60 мин в зависимости от окружающей температуры для насыщения ее парами растворителей. Достигнуть насыщения камеры можно также выстиланием внутренних стенок камеры полосками фильтровальной бумаги, смоченной в той системе растворителей, которую используют для разделения. Активированную пластинку о нанесенными на нее липидами устанавливают в камере под углом 60° и ведут разделение в течение 1,5-2 час. За это время фронт системы растворителей должен подняться на 14-15 см. Затем хроматографическую пластинку вынимают из камеры и сушат на воздухе до исчезновения запахе растворителей.

4. Идентификация и элюирование липидов

Для выявления полос всех разделившихся липидных компонентов пластины обрабатывают концентрированной серной кислотой или парами йода. В первом случае высохшие пластины опрыскивают из стеклянного пульверизатора 10 н H2SO4, а затем инкубируют при температуре 120°С в сушильном шкафу до обугливания всех полос. При проявлении йодом пластины помещают в камеру, на дне которой находятся кристаллы йода. Проявившиеся полосы липидов обкалывают иглой, а затем йод удаляют нагреванием пластин.

Фосфолипиды идентифицируют по появлению синего окрашивания (фосфорномолибденовой кислоты) при обработке хроматограммы молибденовым реактивом в присутствии хлористого олова. После удаления паров йода хроматограмму опрыскивают молибденовым реактивом, помещают на 1,5 мин в термостат при температуре 100°С, а затем опрыскивают 4%-м раствором хлористого олова и выдерживают при комнатной температуре. Свободный и эстерифицированный холестерин обнаруживают раствором хлорного железа. Спустя 2-3 мин после опрыскивания хроматограммы нагревают при 100°С в суховоздушном термостате, наблюдают появление красных или красно-фиолетовых полос. Причем сначала появляется полоса, соответствующая свободному холестерину, эфиры холестерине дают пятно того же цвета, но несколько позднее, чем свободный холестерин.

Использование предложенной системы растворителей позволяет разделить липиды (в направлении от старта к финишу) на фосфолипиды, которые вместе с моноацилглицеролами остаются на линии старта, диацилглицеролы, свободный холестерин, свободные жирные кислоты, триацилглицеролы, а также на метиловые эфиры жирных кислот и эфиры холестерина.

Полосы силикагеля с соответствующими липидами соскребают скальпелем в отдельные пробирки на 5 мл, в каждую добавляют по 2 мл растворителя, пробирки закрывают корковыми пробками, пробы несколько раз встряхивают и затем центрифугируют 5 мин при 3000 об/мин. Супернатанты сливают в отдельные пробирки и процедуру элюирования повторяют. После повторного элюирования растворитель сливают в соответствующие пробирки, осадок в виде силикагеля выбрасывают. Фосфолипиды наиболее полно элюируются смесью хлороформ: метанол (в соотношении 1:1 по объему), диацилглицеролы, триацилглицеролы – смесью петролейный эфир : диэтиловый эфир (в соотношении 1:1 по объему), свободные жирные кислоты – петролейным эфиром, метиловые эфиры жирных кислот – гексаном, холестерин и эфиры холестерина – хлороформом.

Выделенные липидные компоненты можно использовать для определения их количества и для дальнейшего разделения.

Раздел 3 – ауд. – 44 ч

«Молекулярно-генетические методы в ДНК-диагностике»

9-я неделя – 12-я неделя

Занятие 1. Выделение геномной ДНК из цельной крови

Знакомство с устройством ПЦР-лаборатории. Правила техники безопасности в ПЦР-лаборатории. Понятие прямой ДНК-диагностики. Материал для проведения ДНК-диагностики. Выделение лейкоцитов. Выделение ДНК с использованием протеиназы К и фенол-хлороформной экстракии.

Занятие 2. Выявление мутаций (полиморфизмов) в геноме человека с использованием комплекта реагентов «SNP-экспресс» фирмы Литех.

Выделение ДНК из лейкоцитов цельной крови с помощью реагента «ДНК-экспресс-кровь». Проведение ПЦР с использованием комплекта реагентов для амплификации «SNP-экспресс». Детекция продуктов амплификации: разделение продуктов амплификации методом горизонтального электрофореза в агарозном геле. Анализ полученных результатов.

Занятие 3. Проведение ПЦР с детекцией результата в режиме реального времени при помощи системы детекции продуктов ПЦР в режиме реального времени «iCycler iQ5» (BioRad).

Выделение ДНК из лейкоцитов цельной крови с помощью реагента «ДНК-экспресс-кровь». Проведение ПЦР с использованием комплекта реагентов для амплификации «SNP-экспресс-РВ». Детекция продуктов амплификации. Анализ и интерпретация результатов.

Занятие 4. Проведение параллельного молекулярно-генетического анализа с использованием ДНК-биочипов.

Применение набора реагентов для выявления и диагностики генетической предрасположенности к развитию нарушений системы свертывания крови методом гибридизации на биологическом микрочипе (“Фибр-биочип”).

Раздел 4 – ауд. – 44 ч

«Био- и хемилюминесцентные методы»

13-я неделя – 16-я неделя

Биолюминесцентные методы

Из современных методов, наиболее подходящих для исследования внутриклеточного метаболизма, являются методы биолюминесцентного анализа. Под люминесценцией понимается широкий ряд реакций, в которых возбужденные молекулы переходят в основное состояние с испусканием кванта света. При биолюминесценции образование электронно-возбужденного состояния одной из молекул, участвующей в процессе, происходит с помощью ферментативной реакции.

Глубокое изучение биологии светящихся бактерий и химизма их свечения, проведенное в Институте биофизики СО РАН (г. Красноярск) позволило разработать методы бактериального культивирования, а также выделения и очистки ферментов биолюминесцентной системы.

Таким образом, все ферментативные реакции, в процессе которых происходит наработка или утилизация субстратов или кофакторов данной биферментной системы, могут быть исследованы с помощью биолюминесцентных методов. В перечень определяемых биолюминесцентным методом ферментов, субстратов и кофакторов можно также включить показатели, которые могут быть исследованы с помощью сопряженных реакций.

Перспективность применения биолюминесцентных методов исследования определяется тем, что, во-первых, конечным продуктом люциферазной реакции является свет, который легко и с большой точностью измеряется при помощи современной электронно-оптической техники. Пределы обнаружения АТФ и НАДН составляют соответственно 10-10 и 10-16 моль/л. Биолюминесцентный метода анализа НАДН обладает в 25000 раз более высокой чувствительностью по сравнению со спектрофотометрией. Во-вторых, в основе светоизлучения лежат ферментативные реакции, что определяет высокую специфичность метода. В-третьих, экспрессность и высокая чувствительность метода позволяет проводить исследования в микрообразцах биологического материала с минимальным количеством реактивов. Это не только снижает стоимость исследования, но и позволяет использовать биолюминесцентный метод в клинической практике.

Таким образом, перечисленные преимущества биолюминесцентных методов определяют ценность их применения в медико-биологических исследованиях для выявления и тестирования различных метаболических параметров, имеющих диагностическую и прогностическую значимость.

Занятие 1. Расчет необходимых реактивов и их приготовление для проведения биолюминесцентного анализа.

Расчет и приготовление навесок NAD, NADH, FMN, лактата, буферных растворов, разведение препарата лактатдегидрогеназы.

Занятие 2. Калибровка биферментного биолюминесцентного комплекса. Оценка рН-зависимости.

Разведение NADH. Определение концентрации NADH на КФК-2. Приготовление калибровочных растворов в двух буферах с различной pH. Определение биолюминесценции в зависимости от концентрации NADH в двух буферах с различной pH. Построение калибровочных кривых и анализ полученных результатов.

Занятие 3. Определение активности лактатдегидрогеназы с помощью биолюминесцентных методов.

Приготовление растворов NAD, лактата, реактивов для проведение биолюминесцентных исследований. Построение калибровочной кривой. Проведение биолюминесцентного анализа активности лактатдегидрогеназы.

Занятие 4. Определение активности NAD- и NADH-зависимой реакции лактатдегидрогеназы.

Приготовление растворов NAD, NADH, лактата, реактивов для проведение биолюминесцентных исследований. Построение калибровочной кривой. Проведение биолюминесцентного анализа активности лактатдегидрогеназы.

Занятие 5. Оценка pH-зависимости активности лактатдегидрогеназы.

Приготовление растворов реактивов для проведение биолюминесцентных исследований. Приготовление растворов NAD и лактата в двух буферах с различной pH. Построение калибровочной кривой. Проведение биолюминесцентного анализа активности лактатдегидрогеназы.

Занятие 6. Определение концентрации лактата в растворе с помощью биолюминесцентного метода.

Приготовление растворов NAD, лактата, реактивов для проведение биолюминесцентных исследований. Построение калибровочной кривой. Проведение биолюминесцентного анализа концентрации лактата.

Хемилюминесцентные методы.

Одним из перспективных методов, позволяющих оценить функциональную активность лейкоцитов является хемилюминесцентный анализ. Доказан высокий уровень корреляции между уровнем хемилюминесценции фагоцитов и киллингом. Поэтому определение хемилюминесценции лейкоцитов может использоваться как один из критериев их способности к завершенному фагоцитозу. Однако, данный анализ не используется широко в практике, что определяется, прежде всего, сложностью методик, а также видимым разнообразием полученных результатов у людей с одним и тем же заболеванием.

В качестве основных преимуществ хемилюминесцентного анализа можно выделить следующие:

- Возможность получения бесконтактной информации о нативном состоянии и функционировании клеток.

- Возможность непосредственного исследования клеточного ответа при воздействии физиологических и патологических агентов.

- Высокая чувствительность анализа.

Уровень хемилюминесценции при фагоцитозе характеризует интенсивность "респираторного взрыва" в клетках с продукцией активных форм кислорода, оказывающих бактерицидное действие. Первичными метаболитами активированного кислорода являются супероксидный анион-радикал (О2(), перекись водорода (Н2О2), гидроксильный радикал (ОН(), синглетный кислород (1О2). В качестве основных вторичных метаболитов необходимо отметить гипохлорную кислоту (HOCl), хлорамины и продукты перекисного окисления липидов. Взаимопревращения первичных и вторичных оксидантов с мощным энергетическим потенциалом создают динамический спектр молекул, которые прямо или косвенно вовлекаются в реакции фагоцитов. При этом, взаимодействие высокоэнергетических оксидантов с люминесцирующими посредниками (люминол, люцигенин и др.) приводит к переходу последних в электронно-возбужденное состояние, выход из которого сопровождается испусканием кванта света. Регистрация светоизлучения хемилюминесцентной реакции производится на хемилюминометрах отечественного или зарубежного производства.

Механизм хемилюминесценции лейкоцитов зависит от природы стимулирующего агента, отличаясь определенной специфичностью. Предполагается, что в подобных случаях проявляется особенность регуляторных и метаболических каналов, обеспечивающих образование хемилюминесцентно-активных молекул, либо функциональная дискретность рецепторов, через которые достигается возбуждение клеток.

В целом, о каком бы разнообразии конечных и промежуточных эффекторов не шла бы речь, в основе реактивной хемилюминесценции лежит прямое или опосредованное вовлечение кислорода в образование высоко реактогенных молекул, излучающих свет. Главное содержание таких реакций - мобилизация кислорода активированными клетками - сближает хемилюминесценцию с реакцией восстановления нитросинего тетразолия (НСТ). Следовательно, отмечая объективные преимущества хемилюминесцентного анализа, необходимо помнить о базисной информации накопленной при использовании в клинической практике НСТ-теста.

Занятие 7. Определение функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов с помощью метода люминол-зависимой хемилюминесценции.

Приготовление раствора фиколл-урографина, люминола. Опсонизация зимозана. Выделение нейтрофильных гранулоцитов из крови экпериментальных животных (кролик, крыса). Исследование спонтанной и зимозан-индуцированной люминол-зависимой хемилюминесценции. Оценка результатов.

Занятие 8. Оценка интенсивности продукции супероксид-радикала нейтрофильными гранулоцитами с помощью люцигенин-зависимой хемилюминесценции.

Приготовление раствора фиколл-урографина, люцигенина. Опсонизация зимозана. Выделение нейтрофильных гранулоцитов из крови экпериментальных животных (кролик, крыса). Исследование спонтанной и зимозан-индуцированной люцигенина-зависимой хемилюминесценции. Оценка результатов.

4 Учебно-методические материалы по дисциплине

Перечень примерных контрольных вопросов к зачету  по курсу «Большой практикум»

- Пути образования свободных радикалов в биологических системах.

- Основные свободные радикалы, образующиеся в клетках, их характеристика.

- Антиоксидантная система : характеристика компонентов неферментативного звена.

- Антиоксидантная система : характеристика компонентов ферментативного звена.

- Характеристика антиоксидантной системы плазмы крови.

- Антиоксидантная система эритроцитов.

- Антиоксидантная система лимфоцитов.

- Супероксиддисмутаза – ключевой фермент системы антиоксидантной защиты.

- Пути образования и деградации пероксида водорода в клетках.

- Свободнорадикальные процессы в биологических системах: перекисное окисление липидов.

- Свободнорадикальные процессы в биологических системах: окислительная модификация белков и нуклеиновых кислот.

- Эритроциты: строение, метаболизм, физиологические функции.

- Лимфоциты: строение, метаболизм, физиологические функции.

- Компоненты глутатионовой антиоксидантной системы и их роль в защите клеток от оксидативного стресса.

- Методы определения содержания продуктов ПОЛ и окислительной модификации белков.

- Методы определения активности антиоксидантных ферментов.

- Методы определения содержания низкомолекулярных антиоксидантов.

- Методы выделения эритроцитов и лимфоцитов из крови.

- Обработка экспериментальных данных (вычисление активности ферментов и концентрации метаболитов в биологических жидкостях и тканях).

- История открытия метода хроматографии.

- Принципы методов хроматографии.

- Классификация видов хроматографии.

- Классификация видов хроматографии  по агрегатному  состоянию фаз.

- Газовая хроматография, принцип метода.

- Газо-жидкостная хроматография, принцип метода.

- Газо-твёрдофазная  хроматография, принцип метода.

- Жидкостоная хроматография, принцип метода.

- Жидкостно- жидкостная хроматография, принцип метода.

- Жидкостно- твёрдофазная хроматография, принцип метода

- Жидкостно-гелевая хроматография, принцип метода

- Сверхкритическая флюидная хроматография.

- Классификация хроматографии по механизму взаимодействия: а) распределительная; б) ионообменная; в) адсорбционная; г) эксклюзионная; д) аффинная; ж) осадочная; з) адсорбционно-комплексообразовательная.

- Классификация хроматографии по технике выполнения: а) колоночная; б) капиллярная;     в) плоскостная;     г) бумажная;     д) тонкослойная.

- Классификация хроматографии по цели проведения:     а) аналитическая;     б) препаративная;     в) промышленная.

- Классификация хроматографии по способу ввода пробы.

- Сорбенты, используемые в хроматографии.

- Пределы рабочих температур, используемые в хроматографии.

- Аппаратура используемая в хроматографии.

- Высокочувствительные детекторы.

- Способы нанесения адсорбента на подложку.

- Сушка и активация слоя адсорбента.

- Методы нанесения проб.

- Выбор растворителя - элюента.

- Элюирование и его виды.

- Одномерная тонкослойная хроматография.

- Двумерная тонкослойная хроматография.

- Универсальные идентифицирующие реактивы (реактивы общего назначения).

- Документация результатов хроматографирования.

- Люминесценция. Основные понятия. Механизм люминесценции.

- Типы люминесценции. Механизм хемилюминесценции.

- Понятие биолюминесценции. Известные типы биолюминесцентных систем.

- Механизм бактериальной биолюминесценции.

- Люминесценция червей.

- Механизм люминесценции светящихся многоножек.

- Люминесценция насекомых

- Биотесты на основе лиофилизированных бактерий

- Применение биолюминесценции. Аппаратура для биолюминесцентного анализа.

- История развития хемилюминесцентного анализа.

- Хемилюминесцентные реакции с участием активных форм кислорода.

Список основной литературы:

- Биохимия: краткий курс с упражнениями и задачами / под ред. Е.С. Северина и А.Я. Николаева.- Москва : ГЭОТАР-МЕД, 2002 . - 447 с. (19 экз.)

- Биохимия / под ред. Е.С. Северина и А.Я. Николаева.-Москва : ГЭОТАР-МЕД, 2005 . - 447 с. (15 экз.)

- Патологическая физиология и биохимия / И.П. Ашмарин, Е.П. Каразеева, М.А. Карабасова, Г.Е. Самонина и В. Б. Кошелев. - Москва : Экзамен, 2005 . - 479 с. (7 экз.)

- Белясова Н.А. Биохимия и молекулярная биология. - Минск : Книжный дом, 2004 . - 415 с. (33 экз.)

- Плакунов В.К. Основы энзимологии. - Москва : Логос, 2002 . - 127 с. (5 экз.)

Список дополнительной литературы:

1. Патрушев Л.И. Искусственные генетические системы.- Т. 1: Генная и белковая инженерия.- М.: Наука.- 2004.- 526с.

2. Стыскин Е.Л., Ициксон Л.Б., Брауде Е.В. Практическая высокоэффективная жидкостная хроматография. М.: Химия, 1986.

3. Маянский А.Н., Маянский Д.Н. Очерки о нейтрофиле и макрофаге.-Новосибирск: Наука, 1989.-344 с.

Информационные ресурсы

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/BIOLYUMINESTSENTSIYA.html

http://bse.sci-lib.com/article118134.html

http://www.heuristic.su/effects/catalog/est/byId/description/1399/index.html

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2372.html

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/1033/%D0%9B%D0%AE%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%AF

http://articles.pakkermash.ru/show_art.php?art=149

http://www.chimavtomatika.ru/gazovaya_jidkostnaya_hromatografiya.htm

http://www.hromatograf.ru/

http://revolution.allbest.ru/chemistry/00052990.html

http://www.chem-astu.ru/chair/study/PCMA/r3_1.htm

http://molbiol.ru/

4.2. Перечень наглядных и других пособий, методических указаний и материалов к техническим средствам обучения

1. Таблицы.

2. Схемы.

4.3. Контрольно-измерительные материалы

1. тестовые задания для итогового контроля;

2. вопросы к зачету;

3. контрольные вопросы по каждой теме.

Приложение А

ГРАФИК

учебного процесса и самостоятельной работы студентов по дисциплине «Большой практикум»

специальности 020208.65 Биохимия, ИФБиБТ, 4 курса на  8_семестр 2008/2009 уч. год

| № п/п | Наименование дисциплины | Семестр | Число часов аудиторных занятий | Форма контроля | Часов на самостоятельную работу | Недели учебного процесса семестра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | По видам |  | Всего | По видам | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Большой практикум | 8 | 176 |  | зачет | 20 | ТО – 20 | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |
|  |  |  |  | Лабораторные занятия – 176 |  |  |  | ЛР | ЛР | ЛР | ЛР | ЛР | ЛР | ЛР | ЛР | ЛР | ЛР | ЛР | ЛР | ЛР | ЛР | ЛР | ЛР | ЛР |

Условные обозначения: ТО – изучение теоретического курса; РЗ – расчетное задание; ВРЗ – выдача расчетного задания; СРЗ – сдача расчетного задания; КР – курсовая работа; ВКР – выдача курсовой работы; СКР – сдача курсовой работы; КП – курсовой проект; ВКП – выдача курсового проекта; СКП – сдача курсового проекта; РФ – реферат; ВРФ – выдача темы реферата; СРФ – сдача реферата; ЛР – лабораторные работы; ВЛР – выполнение лабораторной работы; ЗЛР – защита лабораторной работы; КН – контрольная неделя (аттестационная неделя); ВТ – входное тестирование по дисциплине, ПЗ – практическое занятие, ВПЗ – выполнение практического занятияю

Заведующая кафедрой____________________ профессор Кратасюк В.А.

Директор института______________________Сапожников В.А.

«_______» _______________________ 2008  г