Рекомендуемые темы рефератов:

- Устройство световых микроскопов.

- Подготовка к работе прямого микроскопа проходящего света. Настройка осветительной системы по методу Кёллера.

- Подготовка к работе прямого микроскопа отражённого света. Настройка осветительной системы по методу Кёллера.

- Физические принципы контрастирования. Окрашивание препаратов.

- Исследование методами белого и тёмного поля в проходящем и отражённом свете.

- Методы контрастирования. Исследование объектов методами поляризационного контраста.

- Методы контрастирования. Исследование объектов методами DIC.

- Настройка оптико-электронных блоков системы анализа изображений (САИ).

- Структура программного обеспечения (САИ). Измерение микрообъектов программным обеспечением САИ.

- Люминесцентная микроскопия. Настройка люминесцентного микроскопа. Методы работы с люминесцентным микроскопом. Исследование объектов методами люминесцентной микроскопии.

- Устройство и принцип работы растрового электронного микроскопа (РЭМ).

- Устройство и принцип работы просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ).

- Устройство и принцип работы лазерного сканирующего микроскопа (ЛСМ).